附件2：投标文件格式

（以下为投标函、分项报价明细表、法定代表人身份证明、授权委托书，其余文件内容格式自拟）

# 一、投  标  函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件（公告）的全部内容，愿意以¥             （大写：人民币           ）的投标报价（单价详见分项报价明细表），按公告约定的要求实施和完成。

2. 我方拟派的项目负责人：（姓名）       。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同成果。

（3）我方承诺服务质量达到验收合格标准。

（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签名或盖章）：

单位地址：

电话：

日期：

二、分项报价明细表

项目名称：卫生健康城电梯机房、众鑫农贸市场空调采购及安装项目项目

| 序号 | 名称、型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹单冷挂机 | 台 | 12 |  |  | 每台空调需包含安装支架、空气开关（16A）；电线要求为2.5平方毫米规格；内外机安装 |
| 2 | 2匹单冷挂机 | 台 | 17 |  |  | 每台空调需包含安装支架、空气开关（16A）；电线要求为2.5平方毫米规格；内外机安装 |
| 3 | 3匹单冷柜机 | 台 | 10 |  |  | 每台空调需包含安装支架、空气开关（16A）；电线要求为4平方毫米规格；内外机安装装 |
| 5 | 5匹单冷柜机 | 台 | 5 |  |  | 每台空调需包含安装支架、空气开关（32A）；电线要求为4平方毫米规格；内外机安装 |
| 6 | 铜管 | 米 |  |  |  | 用于空调的安装 |
| 7 | 44台空调线路安装（包含人工、材料）总费用 | / | / | / |  | 包含但不限于安装空调、插座、空气开关、电线（明装带线槽）等的人工费、材料费 |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |

卫生健康城电梯机房

| 序号 | 名称、型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹单冷吸顶式 | 台 | 6 |  |  | 每台空调需包含安装支架、空气开关（16A）；电线要求为4平方毫米规格；内外机安装装 |
| 2 | 铜管 | 米 |  |  |  | 用于空调的安装 |
| 3 | 6台空调线路安装（包含人工、材料）总费用 | / | / | / |  | 包含但不限于安装空调、插座、空气开关、电线（明装带线槽）等的人工费、材料费 |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |

众鑫农贸市场

说明：综合单价为最终交付使用价，综合单价中包含但不限于产品、包装、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、税费、维保服务及质保期等一切费用。招标人不另行支付其他任何费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签名或盖章）：

单位地址：

电话：

日期：

三、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性        别：

年    龄：职        务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年  月  日

粘贴法定代表人身份证复印件

四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年  月  日

备注: 1.附委托代理人身份证复印件。