附件一：

报价一览表

货币单位：人民币

| 项目名称 | 2026-2027年度迎宾商场电梯维保服务项目 |
| --- | --- |
| 服务期 | 1年 |
| 服务目标 | 电梯系统正常运行，且满足各项标准。 |
| 投标报价(元) | 观光电梯 元/台;货梯 元/台;手扶梯 元/台 包干总价： (大写) (￥ 元)(小写) |
| 项目负责人 |  |

说明：报价包含每部电梯的例行检查维保等费用及对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查、人工、材料、机械设备、零部件、利润、税金等完成项目约定的维护保养工作全部费用。

供应商名称(盖章)：

法人代表或委托人(签字或盖章)

日      期：

附件二：

供应商资格要求（模板自拟）

1.供应商须为在中华人民共和国境内注册的企业，具备独立法人资格，取得有效营业执照；

2.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。(提供"信用中国"网站www.creditchina.gov.cn查询截图，截图时间为公告发布之日至投标截止日之间)；

4.特定资格要求:供应商必须具有相关行政主管部门颁发的有效期内的<<特种设备（电梯）安装改造维修许可证>>(提供扫描件或复印件并盖章)；

5.业绩要求:近三年(2023年9月至投标截止之日)承担1项电梯维保类似业绩(指合同额在5万元以上的项目，提供合同或者中标通知书加盖公章)；

6.本项目不接受联合体遴选。

附件三：合同模版

合同协议书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：2026年10月      日

合同协议书

为充分发挥双方各自优势，甲方将xx项目委托乙方运行、维护。本着互利互惠合作双赢的原则，经友好协商，双方签订如下合同。

一、项目的基本情况

项目位置（名称）：

二、服务内容

（1）维保工作

乙方派出其维保专业人员对上述设备进行例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能的清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持外厅等外观及卫生。若由于乙方在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，乙方有义务免费修复。乙方的例行维保工作应达到维保标准，每半月进行一次例行维保工作（紧急情况除外）。

（2）24小时紧急修理服务

维保服务自签订合同之日起1年，期间由乙方提供项目25台电梯全日24小时驻场维保及救援服务。甲方发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，应立即拨打报修电话通知乙方从速派遣维保人员处理；乙方承诺根据已接到的采购人通知，在15分钟内到达现场处理故障。若有乘客困于故障设备内，乙方承诺在到达现场后30分钟内解救出被困人员，并做好被困人员的安抚工作，承担被困人员因此产生的损失。

- 乙方提供维保所需工具和劳务，在维保过程中发现需更换零部件，经甲方现场代表（书面）同意确认后，乙方负责更换，以保持维保设备的正常运作，并保证备件充足、更换及时。免费提供每台电梯人民币300元及以下电梯零部件；更换的电梯零部件费不超过1000元质保期为3个月；零部件超过1000元质保期为1年，自更换完毕经甲方书面确认之日起计算（人为因素产生的质量问题除外）。

（4）乙方提供全日24小时紧急修理服务。

（5）乙方承诺免费进行年度安全检查及提交年度设备状况报告并且必须达到国家相关部门年检标准，并通过国家相关部门检验达到合格。

（6）乙方需为本项目指定驻项目负责人，承担维保管理工作，负责相应履行，保质、保量、按期完成维保任务，解决由乙方负责的各项事宜。

（7）乙方进场前，应向甲方提供一套自身营业执照、资质证书等证件及保养人员的工作证、身份证、上岗证等复印件（加盖公章）。作业中应当负责落实现场安全防护措施，乙方应为乙方工作人员购买人身意外保险，并对维保工作过程中的人员安全负全责。

（8）乙方应按采购人对维修人员现场管理的要求，配合甲方的管理，明确维修人员数量。如有人员更换的情况，乙方须以书面形式上报甲方。

（9）乙方按照甲方要求提供维修保养计划及人员编排表。

（10）乙方自行配备维保工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

（11）乙方将随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正。

（12）乙方人员应遵守甲方的规章制度，遵守电梯维修保养操作规程，因违章、违纪造成甲方损失的，由乙方负责赔偿甲方的经济损失。

（13）乙方负责完成当地政府部门按现行法规规定的年度安全检查，保证通过有关电梯法规规定的安全及质量检查。

（14）由于乙方原因所造成的事故与损失，由乙方承担责任。乙方对因维保不善造成电梯误动作而发生人员伤亡承担赔偿责任。如因乙方员工施工伤害给甲方造成的损失，甲方可从应付乙方款项中直接扣除。

（15）乙方对所维护保养电梯的安全性能负责，保障设备整机及零部件完整无损。

（16）乙方应妥善保管电梯图纸、相关资料及维保记录，并在项目终止后交给采购人。

（17）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，电梯复检费用由乙方承担。

三、合同期限

合同期限：1年，从2026年   月   日起至2027年   月   日止。

四、维保费用

本合同签订电梯共25台，合同期维保费:总计人民币       元(含税价，开具增值税专用发票)大写:                （超出基础服务费的零部件费用据实结算。）

四、合同金额和支付方式

合同服务期满经甲方确认并提供电梯检测合格证明文件后，维保费按年度结算。乙方申请付款前应提供合法合规的增值税专用发票，甲方在收到税票后30个工作日内支付，否则甲方有权拒绝付款，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

五、甲方的权利和义务

1、甲方向乙方提供完整的竣工图、所有设备资料和末端系统基本情况资料，签订的合同。

2、甲方实施过程管控，督促乙方人员完成合同任务目标，对乙方的运行维修保养管理水平进行综合评估考核。

3、甲方负责协调与用户间的配合工作。

4、甲方保证必须的水、电供应，并承担全部使用费用。

5、甲方负责设备维护维修通道的畅通及工作环境设施的完备。

6、甲方负责收取供能费用，及时反馈用户端的用能意见。

7、甲方按时支付乙方的电梯维保费。

六、乙方的权利和义务

1、权利

(1)有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。

(2)当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利

(3)有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

2、义务

(1)按照《电梯使用管理与维护保养规则》(TSGT5002-2017)求，并根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前15日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间问隔不得超过15日；

(2)乙方对其维保的电梯安全性能负责。应当在本合同签订后对电梯是否符合安全技术规范要求进行确认，发现上个维保周期中电梯存在安全隐患的，应书面通知甲方，并及时进行整改。整改后的电梯应当符合相应的安全技术规范标准，并且处于正常的运行状态。

(3)现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施维保工作计划，乙方应安排熟悉所维保电梯的原理、结构性能、安全要求的持证特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。甲方可以随时检查和复印日志和维护计划。

（4）乙方提供的保养工作须在甲方指定的电梯非繁忙时间进行，停止设备运行进行维修保养时，应有明显的检修标志。故障修复时间：故障的修复时间不大于3小时；如果需要更换零部件，其修复时间允许适当延长（采购配件的时间除外）。

（5）乙方在服务时，更换的部件必须采用全新的、经设备整机制造商认可的、在品质、型号、制造商等方面与原部件相同的部件，并且使用设备整机制造商提供或推荐的润滑剂。如果得到甲方的书面批准，也可以采用同等的部件、润滑剂或者更换设备。需要修理的部件将被重新整修成“新”的状态。未提前得到甲方的批准，不得将设备的任何部件拆除带出物业。

（6）乙方有责任提供备品部件的详细库存清单以及按季度监控和报告库存情况。甲方可以与乙方一起对相关的账目进行检查，以保证符合规定。
    (7)作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方。
    (8)现场需采取停梯维保措施时，应立即通知甲方并及时组织配合抢修。
    (9)乙方应当配合电梯检验检测机构开展电梯定期检验，并参与电梯安全管理活动。负责完成年检中发现的属于电梯本体安全隐患的整改工作。
    (10)乙方应在每年1月31日前向所在地特种设备安全监察机构报送本单位所承担维保电梯清单。如维保情况有变动，在变动后5个工作日内申报变动情况。
    (11)乙方应在维保当日将电梯维护保养标识张贴在电梯轿厢内，每半月更换标识维保时间。
    (12)乙方应当妥善保管好甲方提供的有关电梯图纸及相关资料并在合同终止后交还甲方。应当协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案。
     (13)应按照黄石市电梯行业协会拟定的《黄石市电梯维保行业自律公约》及《黄石市电梯维保最低指导价》要求，对使用单位进行电梯维保价格公示。同时与甲方签订合同中日常保养期限不能少于一年。

（14）乙方不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

（15）乙方负责对管理范围内的所有设备设施进行故障发现，上报及维修。维修工作所需设备、工具和材料由乙方负责，向甲方提供维修联系函申报。若因乙方操作不当等原因引起的故障，排除费用包括修理费用由乙方承担，并赔偿甲方由此造成的损失。

七、违约责任

1.乙方未经甲方书面同意不得将本合同债权转让给第三方，否则乙方向甲方支付违约金 5 万元。

2.乙方承诺妥善处理对外关系（含债权债务关系），因乙方原因导致甲方被第三方提起诉讼（或仲裁），每发生一起乙方向甲方承担支付违约金 5 万元，同时甲方有权按照案件标的金额冻结应支付乙方的款项，直至案件终结。

3.一方当事人未按约定履行义务给对方造成全部损失的，应当承担相应责任。

4.一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的全部经济损失。

5.甲方无正当理由未按照约定期限支付维保费用的，乙方有权终止合同，并依照合同法规定要求甲方赔偿损失。

6.甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维保工作的，给乙方造成损失的，应当按照给乙方造成损失的，由甲方赔偿损失。

7.经当地质量技术监督局检测认定，因电梯使用管理原因（非电梯维保原因）导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

8.、若未按乙方的书面要求同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患，由甲方自行承担责任。

9.乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一个，或保养时间不足，或电梯困人故障在接到甲方通知后未在 30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后未在 60 分钟内赶到现场实施抢修，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费。

10.乙方维护工作不符合合同约定的维保标准或是要求的，乙方应当返工，并按照维保费用总额的30%向甲方支付违约金。

11.因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部责任。因乙方维护保养不当、未及时、超时提供紧急修理服务，而造成第三方因电梯向甲方主张权利，包括不限于投诉、信访、诉讼、仲裁等，由乙方负责处理并承担由此发生的一切费用，若甲方先行承担相关费用，甲方有权向乙方追偿。

12.因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯复检费用。

八、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

1、本合同未尽事宜，双方另行协商。

2、合同履行过程中发生的争议，双方协商解决;如协商不成提交甲方所在地法院解决。

- 3、甲乙双方协商一致，可以解除合同。任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外，任何一方不得单方无故解除合同。

- 4、合同自双方法人代表或其委托的代理人签字并盖章后生效。

甲方：							   		 乙方：

法人代表：							   	 法人代表：

开户行：                              开户行：

账号：		                          账号：

地址：			                       地址：

电话：					         电话：

年    月    日