附件3：采购清单

卫生健康城电梯机房相关设备用房空调采购及安装项目询价招标明细表

| 序号 | 名称、型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹单冷挂机 | 台 | 12 |  |  | 每台空调需包含安装支架、空气开关（16A）；电线要求为2.5平方毫米规格；内外机安装 |
| 2 | 2匹单冷挂机 | 台 | 17 |  |  | 每台空调需包含安装支架、空气开关（16A）；电线要求为2.5平方毫米规格；内外机安装 |
| 3 | 3匹单冷柜机 | 台 | 10 |  |  | 每台空调需包含安装支架、空气开关（16A）；电线要求为4平方毫米规格；内外机安装装 |
| 5 | 5匹单冷柜机 | 台 | 5 |  |  | 每台空调需包含安装支架、空气开关（32A）；电线要求为4平方毫米规格；内外机安装 |
| 6 | 铜管 | 米 |  |  |  | 用于空调的安装 |
| 7 | 44台空调线路安装（包含人工、材料）总费用 | / | / | / |  | 包含但不限于安装空调、插座、空气开关、电线（明装带线槽）等的人工费、材料费 |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |

说明：综合单价为最终交付使用价，综合单价中包含但不限于产品、包装、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、税费、维保服务及质保期等一切费用。招标人不另行支付其他任何费用。

众鑫农贸市场空调采购及安装项目询价明细表

| 序号 | 名称、型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹单冷吸顶式 | 台 | 6 |  |  | 每台空调需包含安装支架、空气开关（16A）；电线要求为4平方毫米规格；内外机安装装 |
| 2 | 铜管 | 米 |  |  |  | 用于空调的安装 |
| 3 | 6台空调线路安装（包含人工、材料）总费用 | / | / | / |  | 包含但不限于安装空调、插座、空气开关、电线（明装带线槽）等的人工费、材料费 |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |

说明：综合单价为最终交付使用价，综合单价中包含但不限于产品、包装、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、税费、维保服务及质保期等一切费用。招标人不另行支付其他任何费用。