黄石奥体中心体育场泛光灯年度维保

项目合同书

甲方（委托方）： 湖北鄂东体育发展集团有限公司

乙方（受托方）：

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就乙方承接奥体中心体育场泛光灯年度维保服务事宜，经协商一致，订立本合同。

- 一、服务范围与内容

1.服务地点与面积范围：黄石奥体中心体育场。

2.服务范围：对奥体中心体育场泛光灯（全彩LED动画屏）进行年度维修保养，包括但不限于：灯珠更换、线路检修、控制器维修更换、系统调试、定期巡检、预防性维护、应急故障处理等全流程专业维修服务。具体设备数量及规格以现场实际为准。

| 服务项目 | 用途说明 |
| --- | --- |
| - 定期巡检 | - 巡检人工、设备检测、系统调试等 |
| - 灯珠更换 | - LED点光源采购、拆除、安装人工等 |
| - 线路检修 | - 配线及网线拆除、穿管敷设、线材更换等 |
| - 控制器维修更换 | - 开关电源、漏电保护开关、自动空气开关更换等 |
| - 预防性维护 | - 配管更换、防锈处理、密封检测、清洁保养等 |
| - 应急故障处理 | - 突发故障响应、抢修人工及材料等 |
| - 脚手架搭拆 | - 脚手架搭设及拆除 |
| - 定期巡检 | - 巡检人工、设备检测、系统调试等 |

3.服务期限：服务期限为壹年，自  年  月  日 起至

年  月  日 止。服务期满，甲方根据乙方履约情况决定是否续签。

4.服务标准及 要求：

| 指标 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 设备完好率 | 全年平均不低于95% |
| 故障响应时间 | 接到甲方通知后2小时内响应 |
| 故障修复时间 | 一般故障24小时内修复，重大故障72小时内修复 |
| 重大活动保障 | 活动期间派员现场值守，确保灯光效果正常 |
| 定期巡检频次 | 每月不少于1次全面巡检，并出具巡检报告 |
| 预防性维护 | 每季度不少于1次全面预防性维护 |

二、合同价款及支付

1.年度维保费用：总价为人民币（大写）：      ，（小写）：     元,含税，为年度包干价，开具增值税专用发票。

2.对公付款账户信息

单位名称：

纳税人识别号:

开户行：

账号：

地址：

3.付款方式：付款周期为半年，第一周期在签订合同6个月后，乙方按要求履行合同内容经甲方书面确认后，开具合同金额50%的正规发票，甲方在收到乙方开具发票的30日内支付50%合同款；第二周期在签订合同12个月后，乙方按要求履行合同内容经甲方书面确认后，开具合同金额50%的正规发票，甲方在收到乙方开具发票的30日内支付50%合同款。

三、甲方权利和义务

1.有权对乙方的维保服务工作进行监督、检查和考核，并提出整改意见；

2.有权根据大型活动安排，要求乙方调整维保作业时间或加强保障力量；

3.按合同约定及时支付服务费用；

4.发现设备故障或异常及时通知乙方处理，并协助乙方协调作业时间安排。

5.为乙方实施维保作业提供必要的场地和便利条件。

四、乙方权利和义务

1.乙方应配备应具有3年以上泛光灯、LED显示屏或景观照明设施维修保养经验的专业技术人员负责维保工作，至少派1名固定的现场技术人员全程对接；

2.乙方应配备齐全的检测维修设备及工器具，确保设备性能良好，满足维保工作需要；

3.乙方应严格按照本合同约定的服务内容、标准开展维保作业，确保维保质量；

4.乙方应建立健全维保作业安全管理制度，对作业人员进行安全教育和技术交底，严格遵守安全生产规定，登高作业时须采取必要的安全防护措施，因乙方原因造成的人员伤亡及财产损失由乙方自行承担；；

5.乙方应配合甲方组织的大型活动，做好活动前设备全面检查、活动中现场保障、活动后效果复验等工作；

6.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务以任何形式转让、分包或转包给第三方；

7.乙方应妥善保管维保设备及材料，因乙方原因造成的设备损坏或材料损失，由乙方自行承担；

8.维保作业期间，乙方应保持场地整洁，产生的废弃物应及时清运，不得污染环境。

9.乙方应建立完善的设备维保档案，每次维保作业后如实填写维保记录，每月向甲方提交月度维保报告，每季度提交季度维保总结。

五、甲方违约责任

甲方未按合同约定支付服务费用的，每逾期一日，按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的10%。逾期超过30日的，乙方有权暂停服务，并书面通知甲方。

六、乙方违约责任

1.维保质量不符合本合同约定标准的，甲方有权要求乙方限期整改；逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权扣减当期服务费用的20%作为违约金；

2.因乙方维保不当造成泛光灯设备大面积损坏或无法正常运行的，乙方应在甲方规定期限内修复至正常状态，并承担由此产生的全部费用；逾期未修复的，甲方有权委托第三方处理，所产生费用由乙方承担，同时甲方有权解除合同；

3.乙方未经甲方书面同意擅自转让、分包或转包本合同的，甲方有权立即解除合同，乙方应退还全部已付款项，并按合同总价的20%向甲方支付违约金；

4.乙方未能按约定时间响应或修复故障的，每发生一次，甲方有权扣减合同总价的10%作为违约金；累计发生三次及以上的，甲方有权单方解除合同；

5.乙方承诺妥善处理对外关系（含债权债务关系），因乙方原因导致甲方被第三方提起诉讼（或仲裁），每发生一起乙方向甲方承担支付违约金5万元，同时甲方有权按照案件标的金额冻结应支付乙方的款项，直至案件终结。

七、不可抗力

1.不可抗力是指本合同签订后发生的、不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害以及战争、政府行为等；

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同的，应在事件发生后3日内书面通知对方，并提供相关证明文件；

3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商决定延期履行或解除合同；

4.因不可抗力解除合同的，双方互不承担违约责任，已履行部分按实际完成工作量结算。

八、争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决；也可提请甲方所在地的人民法院提出诉讼，如乙方违约发生争议或因乙方原因导致甲方涉入诉讼，甲方为实现债权发生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、评估费、公告费等费用）均由乙方承担。。

九、其他

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效；

2.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力；

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准；

4.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签名/盖章）：          乙方（签名/盖章）：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

年   月   日                年   月   日